附件1：

丽水市区排水管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一条（立法目的和依据）  为加强城市排水管理，保障城市排水设施的安全正常运行，控制水污染，改善城市水环境，促进经济和社会可持续发展，根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》等法律法规，结合本市实际，制定本办法。

第二条（适用范围）  本办法适用于丽水市城市规划区范围内的城市排水规划、建设和管理及相关活动。

第三条（解释）  本办法所称排水，是指向排水设施排放雨水和污水，以及接纳、输送、处理雨水和污水的行为。

本办法所称排水设施，包括雨水管网、污水管网、泵站、市区污水处理厂（站）等及其附属设施。排水设施包括公共排水设施和自建排水设施两部分。公共排水设施是指供公众使用的排水设施；自建排水设施是指由单位或者个人自行建设的、供本区域或个人专用的排水设施。

第四条（管理部门）  市住房和城乡建设主管部门负责城市排水的规划、建设和管理，城市排水的日常监督和管理工作由市政设施管理中心（丽水市节约用水管理中心）、莲都区建设局、开发区建设分局（以下简称排水管理机构）在各自管辖范围内具体负责。

市发改、自然资源、生态环境、城市管理、水利、卫健、经信、商务和市场监管等部门在各自职责范围内做好市区排水相关管理工作。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三条：国务院住房城乡建设主管部门负责全国排水许可工作的指导监督。省、自治区人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内排水许可工作的指导监督。直辖市、市、县人民政府城镇排水与污水处理主管部门（以下简称城镇排水主管部门）负责本行政区域内排水许可证书的颁发和监督管理。城镇排水主管部门可以委托专门机构承担排水许可审核管理的具体工作。）

第五条（鼓励创新）  鼓励开展城市排水的科技创新，引进和推广新工艺、新材料及数字化技术，改善水质，提高水的重复利用率。

第六条（权利和义务）  任何单位和个人都有依法使用和保护城市排水设施的权利和义务，对损害、破坏城市排水设施的行为，有权制止、检举和控告。

第七条（规划编制）  市住房城乡建设主管部门应根据城市总体规划和社会经济发展需要，组织编制城市排水规划，报市政府批准后组织实施。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第八条：城镇排水与污水处理规划的编制，应当依据国民经济和社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划、水污染防治规划和防洪规划，并与城镇开发建设、道路、绿地、水系等专项规划相衔接。第九条：城镇排水主管部门应当将编制的城镇排水与污水处理规划报本级人民政府批准后组织实施，并报上一级人民政府城镇排水主管部门备案。）
    第八条（建设要求）  新建、改建、扩建排水设施，应当实行雨水、污水分流，并做好标识；对实行雨水、污水合流的地区，应当按照城镇排水与污水处理规划要求，进行雨水、污水分流改造。雨水、污水分流改造可以结合旧城区改建和道路建设同时进行。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第十条：城镇新区的开发和建设，应当按照城镇排水与污水处理规划确定的建设时序，优先安排排水与污水处理设施建设；未建或者已建但未达到国家有关标准的，应当按照年度改造计划进行改造，提高城镇排水与污水处理能力。

第十九条：除干旱地区外，新区建设应当实行雨水、污水分流；对实行雨水、污水合流的地区，应当按照城镇排水与污水处理规划要求，进行雨水、污水分流改造。雨水、污水分流改造可以结合旧城区改建和道路建设同时进行。
　　在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。）

第九条（海绵与节水）  市住房城乡建设主管部门应当按照海绵城市和节水型城市建设要求，市区范围内新建、改建、扩建项目配套建设雨水收集综合利用设施，逐步减少采用雨水快排、直排的排水方式。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第十三条：新建、改建、扩建市政基础设施工程应当配套建设雨水收集利用设施，增加绿地、砂石地面、可渗透路面和自然地面对雨水的滞渗能力，利用建筑物、停车场、广场、道路等建设雨水收集利用设施，削减雨水径流，提高城镇内涝防治能力。）

第十条（验收与备案）  城市排水设施工程竣工后，建设单位应当按照国家、省、市有关规定组织验收。未经验收或者验收不合格的排水设施建设项目，不得投入使用。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第十五条：城镇排水与污水处理设施建设工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收。竣工验收合格的，方可交付使用，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告及相关资料报城镇排水主管部门备案。）

第十一条（排水许可申请对象）  从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下简称排水户）向城区排水设施排放污水的，应当向所在地排水管理机构申请办理污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证）。

集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。

各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第二十一条：从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的，应当向城镇排水主管部门申请领取污水排入排水管网许可证。    《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二条：在中华人民共和国境内申请污水排入排水管网许可（以下称排水许可），对从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动的企业事业单位、个体工商户（以下称排水户）向城镇排水设施排放污水的活动实施监督管理，适用本办法。第六条：集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。）

第十二条(无证不得排放）  未取得排水许可证的，排水户不得向公共排水设施排放污水。在雨水、污水分流排放的区域，不得将污水排入雨水管网，不得将雨水排入污水管网。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第四条：未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。城镇居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。在雨水、污水分流排放的地区，不得将污水排入雨水管网。）

第十三条（排水户预处理要求）  从事餐饮、机动车清洗和维修、建筑施工、建材冲洗、美容美发等产生油脂、泥砂、毛发等污染物的排水单位和个人，应当配建油水分离装置、泥砂沉淀池、毛发收集装置等污水预处理设施，并保持设施正常运行。

（参照《杭州市排水管理办法》第十七条: 从事餐饮、机动车清洗和维修、建筑施工、建材冲洗、美容美发等产生油脂、泥砂、毛发等污染物的排水单位和个人，应当配建油水分离装置、泥砂沉淀池、毛发收集装置等污水预处理设施，并保持设施正常运行。）

第十四条（排水许可申请条件）  申请城市排水许可证应当具备下列条件：

（一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求。
　　（二）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准。
　　（三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施。
　　（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备。
　　（五）法律、法规规定的其他条件。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第八条：符合以下条件的，由城镇排水主管部门核发排水许可证：　　（一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求。（二）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城镇下水道水质标准等有关标准。（三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施。（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备。（五）法律、法规规定的其他条件。）

第十五条（申请材料）  申请城市排水许可证应当提交下列材料：

（一）排水许可申请表；

（二）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（三）按规定建设污水预处理设施的有关材料；

（四）排水隐蔽工程竣工报告；

（五）排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告；

（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（七）法律、法规规定的其他材料。

住房城乡建设主管部门应当自受理申请之日起20日内作出是否核发城市排水许可证的决定。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第七条申请领取排水许可证，应当如实提交下列材料：（一）排水许可申请表。（二）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料。（三）按规定建设污水预处理设施的有关材料。（四）排水隐蔽工程竣工报告。（五）排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告。（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料。（七）法律、法规规定的其他材料。）

第十六条（有效期限）  城市排水许可证书的有效期为5年。

因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由排水管理机构根据排水状况确定，但不得超过施工期限。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第九条：排水许可证的有效期为5年。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。）

第十七条（延期申请）  城市排水许可证书有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向排水管理机构提出申请。排水管理机构应当根据申请，在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十条：排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向城镇排水主管部门提出申请。城镇排水主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。）
    第十八条（变更手续）  在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十一条一致）

第十九条（撤销情形）  有下列情形之一的，作出排水许可决定的排水管理机构或者其上级行政机关依据职权或者根据利害关系人的请求，可以撤销城市排水许可证书：

（一）排水管理机构工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予城市排水许可决定的；

（二）超越法定职权作出准予城市排水许可决定的；

（三）违反法定程序作出准予城市排水许可决定的；

（四）对不符合许可条件的申请人作出准予许可决定的；

（五）依法可以撤销城市排水许可的其他情形。

排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得城市排水许可的，应当予以撤销。

（依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十条　有下列情形之一的，许可机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销排水许可：　　（一）城镇排水主管部门工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予排水许可决定的；（二）超越法定职权作出准予排水许可决定的；（三）违反法定程序作出准予排水许可决定的；（四）对不符合许可条件的申请人作出准予排水许可决定的；（五）依法可以撤销排水许可的其他情形。排水户以欺骗、贿赂等不正当手段取得排水许可的，应当予以撤销。）

第二十条（经费）  排水管理机构在办理城市排水许可过程中不得收费。

排水管理机构实施排水许可所需经费，应当列入排水管理机构的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。

(依据：《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十三条：城镇排水主管部门实施排水许可不得收费。城镇排水主管部门实施排水许可所需经费，应当列入城镇排水主管部门的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨。）

第二十二条（排水户原因突发事件）  排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并及时向排水管理机构和环境保护主管部门等有关部门报告。

(依据《城镇排水与污水处理条例》第四十条：排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部门报告。）

第二十三条（排水养护责任划分）  城市排水设施养护维修责任按下列规定划分：

（一）市、区属公共排水设施，分别由市住房城乡建设主管部门确定的单位负责；

（二）自建排水设施，由产权单位负责；

（三）住宅区的自建排水设施，由业主委员会委托物业管理企业负责；未实行物业管理的，由房屋业主自行负责；

（四）产权不明或难以确定责任主体的城市排水设施，按责任区域确定的排水管理机构负责。

第二十四条（养护责任）  城市排水设施养护管理责任单位应当严格执行城市排水设施养护管理技术规范，定期对城市排水设施进行养护，确保工程质量，保证设施正常运行。

第二十五条（保护范围）  市区排水与污水处理设施保护范围为：

(一)污水处理厂、污水泵站等设施的保护范围为保护线以内的区域。

(二)各类排水管道的安全保护范围为管壁外缘两侧2米范围内的区域。

(三)国家、省、市相关法律、法规及技术标准对涉及城镇排水与污水处理设施保护范围有更严格规定的，依照其规定对城镇排水与污水处理设施实施保护。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第四十一条：　城镇排水主管部门应当会同有关部门，按照国家有关规定划定城镇排水与污水处理设施保护范围，并向社会公布。）

第二十六条（保护范围内作业要求）  在保护范围内，有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的，应当与设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第四十一条：在保护范围内，有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响城镇排水与污水处理设施安全的活动的，应当与设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。）
    第二十七条（防护措施）  进行各种施工或作业可能危害城市排水设施安全的，应当事先报告排水管理机构，并在开工前向排水设施产权单位查明有关情况，采取相应的防护措施。

第二十八条（改动排水设施）  建设工程施工或其它特殊原因需要临时封堵、迁移城市公共排水设施的，必须征得排水管理机构同意后方可实施。施工期间应当采取临时排水措施，施工结束后，应当立即恢复排水设施正常使用功能。

第二十九条（禁止行为）  任何单位和个人都应当爱护城市排水设施，禁止下列行为：

（一）偷盗、毁损城市排水设施；

（二）擅自堵塞、占压、拆卸、移动和穿凿城市排水设施；

（三）将未经沉淀的泥浆、灰浆以及其他未经处理的污水排入城市排水设施；

（四）将工业、生活、建筑垃圾，油烟，有毒有害、易燃易爆及其它有碍管道安全和畅通的物品排入城市排水设施；

（五）在城市道路保洁时，将垃圾残留物扫入雨水箅；

（六）擅自连接或者改动城市排水设施；

（七）其他损害、侵占城市排水设施的行为。

（依据：《城镇排水与污水处理条例》第四十二条：禁止从事下列危及城镇排水与污水处理设施安全的活动：（一）损毁、盗窃城镇排水与污水处理设施；（二）穿凿、堵塞城镇排水与污水处理设施；（三）向城镇排水与污水处理设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；（四）向城镇排水与污水处理设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；（五）建设占压城镇排水与污水处理设施的建筑物、构筑物或者其他设施；　（六）其他危及城镇排水与污水处理设施安全的活动。

《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十三条：　排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：（一）向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟等；（二）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易堵塞物；（三）擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；（四）擅自向城镇排水设施加压排放污水。）
   第三十条（维修责任）  城市排水设施堵塞或损坏，城市排水设施养护管理责任单位应当及时进行维修、疏通或采取其他措施，使其恢复正常运行。

公共排水设施发生事故，城市排水设施养护管理责任单位应当立即报告住房城乡建设主管部门，采取有效安全防护措施，并及时组织抢修。

第三十一条（民众处罚）  违反本办法规定的行为，《中华人民共和国水污染防治法》和《城镇排水与污水处理条例》等法律、行政法规和省的地方性法规对法律责任已有规定的，依照其规定处理。

第三十二条（管理人员处罚）  排水管理人员和有关管理人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或上级行政机关给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条  本办法自2023年xx 月xx日起施行。